## Table 1
Трубы на покраску
Система | Наименование | Размер | Кол | Ед. изм. | Позиция по спецификации | Примечание | м2
П2 (кухня приток) | Воздуховод из оцинкованной стали, 1250 мм | 700х700 | 11 | шт | №4 |  | 38.5
П2 (кухня приток) | Воздуховод из оцинкованной стали, 1000 мм | 700х700 | 1 | шт | №5 | на разрез | 2.8
П2 (кухня приток) | Колено 90 | 700х700 | 1 | шт | №10 |  | 2
П1 (приток зал) | Воздуховод из оцинкованной стали, 1250 мм | 1200х400 | 2 | шт | №1 |  | 8
П1 (приток зал) | Воздуховод из оцинкованной стали, 1250 мм | 700х700 | 12 | шт | №4 |  | 42
П1 (приток зал) | Воздуховод из оцинкованной стали, 900 мм | 700х700 | 1 | шт | №5 |  | 2.52
П1 (приток зал) | Колено 90 | 700х700 | 1 | шт | №10 |  | 2
В1 (вытяжка зал) | Воздуховод из оцинкованной стали, 1250 мм | 700х400 | 12 | шт | №1 |  | 33
В1 (вытяжка зал) | Воздуховод из оцинкованной стали, 900 мм | 700х400 | 1 | шт | №3 | на разрез | 2
В1 (вытяжка зал) | Колено 90 | 400х700 | 2 | шт | №6 |  | 2.17
В1 (вытяжка зал) | Переход | 700х400 на 400х700 | 1 | шт | №8 |  | 1
В1 (вытяжка зал) | Переход | 800х300 на 400х700 | 1 | шт | №26 |  | 1
В2 (кухня вытяжка) | Воздуховод из оцинкованной стали, 1250 мм | 400х300 | 13 | шт | №1 |  | 22.75
В2 (кухня вытяжка) | Воздуховод из оцинкованной стали, 1250 мм | 400х300 | 1 | шт | №1 | Часть трубы идет в помещении, часть на улице. Поэтому покрасить пол метра целой трубы. | 0.91
В2 (кухня вытяжка) | Воздуховод из оцинкованной стали, 600 мм | 400х300 | 1 | шт | №1 | на разрез | 0.84
В2 (кухня вытяжка) | Воздуховод из оцинкованной стали, 475 мм | 400х300 | 1 | шт | №1 | Порезать трубу | 0.67
В2 (кухня вытяжка) | Колено 90 | 400х300 | 2 | шт | №4 |  | 1.38
В2 (кухня вытяжка) | Колено 60 | 300х400 | 2 | шт | №10 |  | 0.86
В3 (зонт1, кухня) | Воздуховод из оцинкованной стали, 1250 мм | ф500 | 11 | м | №1 |  | 17.28
В3 (зонт1, кухня) | Колено 90 | ф500 | 3 | шт | №4 |  | 4.2
В3 (зонт1, кухня) | Переход | ф500 на 1260х640 | 1 | шт
В4 (зонт2, кухня) | Воздуховод из оцинкованной стали, 1250 мм | ф400 | 11 | м | №1 |  | 13.82
В4 (зонт2, кухня) | Колено 90 | ф400 | 5 | шт | №2 |  | 4.58
В4 (зонт2, кухня) | Переход | 880х500 н ф400 | 1 | шт | №3 |  | 0.8
В5 (санузлы) | Воздуховод из оцинкованной стали, 1250 мм | ф200 | 12 | м | №1 |  | 7.54
В5 (санузлы) | Колено 90 | ф200 | 5 | шт | №5 |  | 1.3
213.92